# Aanbestedingstekst

# Bewegings-/aanwezigheidsmelders

# theMura S180 Slave B UP

Bestelnr.: 			2060760

Kenmerken:

- Passief-infrarood-bewegings-/aanwezigheidsmelder voor wandmontage in inbouwdoos

- Zonder afdekplaat, past in vele gebruikelijke schakelaarprogramma's (met accessoires), voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

- Slave-apparaat voor de uitbreiding van het detectiebereik van theMura-melder

- Detectiebereik rechthoekig 170°, max. 14 m x 17 m

- Bereiksbeperking meegeleverd

- Geïntegreerde toets (deactiveerbaar)

- Op vol- of halfautomatische bediening om te schakelen (instelbaar op de Master)

- Trapverlichtingsfunctie (instelbaar op de Master)

- Langtijdfunctie (instelbaar op de Master)

- Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar

- Testmodus ter controle van het detectiebereik

Technische specificaties:

Bedrijfsspanning: 		230 V AC

Frequentie: 			50 - 60 Hz

Eigen verbruik: 		ca. 0.4 W

Detectiebereik radiaal: 		12 x 10 m

Detectiebereik tangentieel: 	14 x 17 m

Montagehoogte Mh: 		0,8 – 1,2 m

Beschermingsgraad: 		IP 20

Bedrijfstemperatuur: 		-15° C tot +45° C

Afmetingen: 			85 x 85 mm, inbouwdiepte 37 mm

Montage: 			Wandmontage in inbouwdoos gr.1

Optionele accessoires:

### Afdekplaat theMura FED WH

### Kleur wit, past bij Feller EDIZIOdue

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070786

### Afdekplaat theMura LM WH

### Kleur wit, past bij Legrand Mosaic

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070787

### Afdekplaat theMura BJBSI WH

### Kleur wit, past bij BJE balance SI

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070788

### Afdekplaat theMura JAS WH

### Kleur wit, past bij Jung AS 500

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070789

### Afdekplaat theMura MMP WH

### Kleur wit, past bij Merten M-Plan

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070790

### Afdekplaat theMura GS WH

### Kleur wit, past bij Gira Standard 55

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070791

### Afdekplaat theMura BS WH

### Kleur wit, past bij Berker S.1

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070792

### Afdekplaat theMura Theben WH

### Kleur wit, Theben-design

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070798