
	
	                                                               


	
Aanbestedingstekst 
Bewegings-/aanwezigheidsmelders 
theMura S180 Slave B UP
Bestelnr.: 			2060760

Kenmerken: 
· Passief-infrarood-bewegings-/aanwezigheidsmelder voor wandmontage in inbouwdoos
· Zonder afdekplaat, past in vele gebruikelijke schakelaarprogramma's (met accessoires), voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
· Slave-apparaat voor de uitbreiding van het detectiebereik van theMura-melder
· Detectiebereik rechthoekig 170°, max. 14 m x 17 m
· Bereiksbeperking meegeleverd
· Geïntegreerde toets (deactiveerbaar)
· Op vol- of halfautomatische bediening om te schakelen (instelbaar op de Master)
· Trapverlichtingsfunctie (instelbaar op de Master)
· Langtijdfunctie (instelbaar op de Master)
· Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar 
· Testmodus ter controle van het detectiebereik

Technische specificaties:
Bedrijfsspanning: 		230 V AC
Frequentie: 			50 - 60 Hz
Eigen verbruik: 		ca. 0.4 W
Detectiebereik radiaal: 		12 x 10 m
Detectiebereik tangentieel: 	14 x 17 m
Montagehoogte Mh: 		0,8 – 1,2 m
Beschermingsgraad: 		IP 20
Bedrijfstemperatuur: 		-15° C tot +45° C
Afmetingen: 			85 x 85 mm, inbouwdiepte 37 mm
Montage: 			Wandmontage in inbouwdoos gr.1
















Optionele accessoires:


Afdekplaat theMura FED WH
Kleur wit, past bij Feller EDIZIOdue
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070786


Afdekplaat theMura LM WH
Kleur wit, past bij Legrand Mosaic
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070787


Afdekplaat theMura BJBSI WH
Kleur wit, past bij BJE balance SI
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070788


Afdekplaat theMura JAS WH
Kleur wit, past bij Jung AS 500
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070789


Afdekplaat theMura MMP WH
Kleur wit, past bij Merten M-Plan
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070790


Afdekplaat theMura GS WH
Kleur wit, past bij Gira Standard 55
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070791


Afdekplaat theMura BS WH
Kleur wit, past bij Berker S.1
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070792


Afdekplaat theMura Theben WH
Kleur wit, Theben-design
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070798
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