# Aanbestedingstekst

# Bewegingsmelders theMura S180-101 B UP

Bestelnr.: 			2060755

Kenmerken:

- Passief-infrarood-aanwezigheidsmelder voor wandmontage in inbouwdoos

- Zonder afdekplaat, past in vele gebruikelijke schakelaarprogramma's (met accessoires), voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

- Automatische aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke regeling van verlichting en HLK

- Detectiebereik rechthoekig 170°, max. 14 m x 17 m

- Bereiksbeperking meegeleverd

- Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's

- Geïntegreerde toets (deactiveerbaar)

- Aansluitmogelijkheid voor externe toets

- Op vol- of halfautomatische bediening om te schakelen

- Trapverlichtingsfunctie

- Langtijdfunctie

- Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar, inleerfunctie

- Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (kortdurende aanwezigheid)

- Impulsfunctie voor trapverlichtingtijdschakelaar

- Detectiegevoeligheid instelbaar

- Geïntegreerd oriëntatielicht

- Akoestische functie

- Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar

- Op afstand parametreerbaar met afstandsbediening

- Testmodus ter controle van het detectiebereik

- Uitbreiding van het detectiebereik door Master-Slave-schakeling

Technische specificaties:

Bedrijfsspanning: 			230 V AC

Frequentie: 				50 - 60 Hz

Eigen verbruik: 			ca. 0.4 W

Detectiebereik radiaal: 			12 x 10 m

Detectiebereik tangentieel: 		14 x 17 m

Montagehoogte Mh: 			0,8 – 1,2 m

Kanaal A licht: 		Relais, 1 maakcontact 230 V / 10 A, 2300 W resp. 1150 VA (cos ϕ = 0,5)

Schakelvermogen LED < 2 W:		typ. 40 W

Schakelvermogen LED > 2 W:		typ. 450 W

Lichtsterkteschakelwaarde: 		5 – 3000 lux

Nalooptijd licht: 				10 s – 60 min, impuls

Kanaal H aanwezigheid:		Relais, 1 maakcontact potentiaalvrij, 50 W / 50 VA

Inschakelvertraging aanwezigheid: 	0 s - 10 min

Nalooptijd aanwezigheid: 		10 s – 120 min

Beschermingsgraad: 			IP 20

Bedrijfstemperatuur: 			-15° C tot +45° C

Afmetingen: 				85 x 85 mm, inbouwdiepte 37 mm

Montage: 				Wandmontage in inbouwdoos gr.1

Optionele accessoires:

Uitbreiding van het detectiebereik door Slave-apparaat:

Bestelnr. wit: 		2060760 (theMura S180 Slave B UP)

### Universele afstandsbediening „theSenda B“

Gebruikersafstandsbediening met geïntegreerde luxmeter.

Installateur-afstandsbediening: met de gratis app „theSenda Plug“ kan het apparaat gebruikersvriendelijk in gebruik worden genomen en kunnen de parameters worden aangepast. Parametersets kunnen klantspecifiek worden opgeslagen en benoemd en voor de archivering worden geëxporteerd, bijv. per e-mail.

Bestelnr.: 			9070985

### Serviceafstandsbediening „theSenda P“

Bestelnr.: 			9070910

### Gebruikersafstandsbediening „theSenda S“

Bestelnr.: 			9070911

### Afdekplaat theMura FED WH

### Kleur wit, past bij Feller EDIZIOdue

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070786

### Afdekplaat theMura LM WH

### Kleur wit, past bij Legrand Mosaic

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070787

### Afdekplaat theMura BJBSI WH

### Kleur wit, past bij BJE balance SI

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070788

### Afdekplaat theMura JAS WH

### Kleur wit, past bij Jung AS 500

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070789

### Afdekplaat theMura MMP WH

### Kleur wit, past bij Merten M-Plan

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070790

### Afdekplaat theMura GS WH

### Kleur wit, past bij Gira Standard 55

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070791

### Afdekplaat theMura BS WH

### Kleur wit, past bij Berker S.1

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070792

### Afdekplaat theMura Theben WH

### Kleur wit, Theben-design

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070798