EIB/KNX-motorische thermomotor met geïntegreerde temperatuurregelaar (CHEOPS control EIB/KNX)

Thermomotor voor constante klepregeling; volautomatische klepslagherkenning; 2 ingangen voor bijv. raamcontact; aanwezigheidsmelder; externe temperatuurbepaling; 5 LEDs voor de weergave van de wijziging van de gewenste waarde of de klepslag; 2 handtoetsen voor het wijzigen van de gewenste waarde; max. stelslag: 7,5 mm; temperatuurregeling: verwarmingsregeling (constante regeling); 2-traps verwarmen; verwarmen en koelen; master/slave-modus bij gebruik van meer thermomotoren (CHEOPS drive); accessoires: 2 klepadapters voor gangbare kleppen zijn bij de levering inbegrepen; behuizingskleur wit; sleutel voor vergrendeling (bescherming tegen vandalen).

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

...

Fabricaat: Theben

Type: CHEOPS control EIB/KNX

Bestelnr.: 7329201

Eenheid: ST