EIB/KNX-motorische thermomotor met buskoppeling (CHEOPS drive EIB/KNX)

Thermomotor voor constante klepregeling; volautomatische klepslagherkenning; 2 ingangen voor bijv. raamcontact; aanwezigheidsmelder; 5 LEDs voor de weergave van de klepslag; 2 handtoetsen voor het wijzigen van de gewenste waarde; max. stelslag: 7,5 mm; accessoires: 2 klepadapters voor gangbare kleppen zijn bij de levering inbegrepen; behuizingskleur wit; sleutel voor vergrendeling (bescherming tegen vandalen).

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

...

Fabricaat: Theben

Type: CHEOPS drive EIB/KNX

Bestelnr.: 7319200

Eenheid: ST