KNX universele dimactor 2-voudig, uitbreidingsapparaat (DME 2 T KNX)

KNX universele dimactor 2-voudig, uitbreidingsapparaat, 2 dimuitgangen per module, als uitbreiding van DMG 2 T of andere MIX2-basisapparaten te gebruiken, serie-inbouwhuis, breedte 72 mm, dimbereik 0-100%, maximale last: 2 x 400 W/VA of 1 x 800 W/VA, bij gebruik in combinatie met dimmbooster (DMB 1 T) 2 x 1.000 W/VA of 1 x 2.000 W/VA, voor het dimmen van gloeilampen, LV- en HV-halogeenlampen, dimbare spaarlampen, dimbare LED-retrofitlampen. Verschillende dimcurves maken het mogelijk om alle lampsoorten traploos te dimmen, ook geschikt voor het aansturen van ventilatoren, automatische lastherkenning (selecteerbaar), handmatige bediening 0, 25, 50, 75 en 100% of test ook zonder busmodule, apparaat en busmodule KNX kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen ...

Fabricaat: Theben

Type: DME 2 T KNX

Bestelnr.: 4930275

Eenheid: ST