EIB/KNX-verwarmingsactor voor 6 thermische servomotoren (Triac) (HMT 6 EIB/KNX)

EIB/KNX-verwarmingsactor voor 6 thermische servomotoren; geruisloos schakelen van de servomotoren door gebruik van Triacs; 6 kanalen voor de aansturing van maximaal 13 thermische servomotoren; ingebouwde transformator zorgt voor de spanning voor de thermische servomotoren (24 V); door aanraakveilige laagspanning ideaal voor de montage in de verdeler van het verwarmingscircuit. Verwarmingsfuncties: constante en schakelende stelgrootte selecteerbaar; voorrangsregeling via object selecteerbaar; zomerregeling; noodmodus bij uitval bus of regelaar. Vaststellen van de maximale stelgrootte van alle kanalen voor integratie van de ketelbesturing. Automatisch ontgrendelen van de thermische servomotoren na het inschakelen.

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

...

Fabricaat: Theben

Type: HMT 6 EIB/KNX

Bestelnr.: 4900273

Eenheid: ST