KNX-jaloezieactor 8-voudig (JM 8 T KNX)

EIB/KNX-jaloezieactor, 8-voudige aandrijfbesturing, serie-inbouwapparaat, breedte 145 mm (8 TE), relaisuitgangen voor 8 aandrijvingen, aandrijvingen: bijv. voor jaloezieën, rolluiken, markiezen, handmatige bediening op het apparaat, slipcorrectie, aandrijving vrij parametreerbaar, handschakelaar OMHOOG/OMLAAG en LEDs, 8 maakcontacten 6 A/250 V

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

Fabricaat: Theben

Type: JM 8 T KNX

Bestelnr.: 4940255

Eenheid: ST