EIB/KNX-combisensor, wandbehuizing, 1-100.000 lux, -25-+55°C (LU 131 EIB/KNX)

Combisensor voor lichtsterkte en temperatuur; voedingsspanning via busspanning; IP 54 conform DIN EN 60529; 3 lichtsterktedrempels: 1...100.000 lux; 2 temperatuurdrempels: -25°C tot +55°C; 2 zonweringsobjecten (combinatie van lichtsterkte en temperatuur); 1 lichtsterkteregeling; 1 lichtsterktewaarde; 1 temperatuurwaarde; blokkeringsobject.

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

...

Fabricaat: Theben

Type: LU 131 EIB/KNX

Bestelnr.: 1319201

Eenheid: ST