KNX-weersvoorspellingsontvanger (Meteodata 139 KNX)

Weersvoorspellingsontvanger voor wandmontage; ontvangt weergegevens van HKW via de lange golf met betrekking tot het aantal uren zon, kans op regen, windkracht en temperatuur; weersvoorspellingen voor de komende 3 dagen worden weergegeven in blokken van 6 uur; gegevens kunnen worden gebruikt voor de vooruitziende besturing van verwarming en zonwering of puur informatief voor de visualisering; nauwkeurige tijdsaanduiding in het KNX-systeem via een tijdsignaal dat met de weergegevens wordt meegestuurd; modus zonder netspanning

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

Fabricaat: Theben

Type: Meteodata 139 KNX

Bestelnr.: 1399200

Eenheid: ST