# Specificaties voor PlanoSet

Inbouwdoos voor eenvoudige en snelle montage in holle plafondruimten met plafonddiktes van 0,5 mm tot 30 mm. Geschikt voor alle PlanoCentro aanwezigheidsmelders;

# Inbouwset PlanoSet RQ

Inbouwset bestaande uit ronde inbouwdoos PlanoFix E rond met diameter 126 mm, afdekframe PlanoCover 142 x 142 mm en montagemateriaal;

Fabricaat: thebenHTS

Type: PlanoSet RQ E..

Bestelnr.:	907 0 736 (PlanoSet RQ EWH, wit, vergelijkbaar met RAL 9010)

907 0 737 (PlanoSet RQ EBK, zwart, vergelijkbaar met RAL 9005)

907 0 738 (PlanoSet RQ ESR, zilver, vergelijkbaar met RAL 9006)

# Inbouwset PlanoSet RR

Inbouwset bestaande uit ronde inbouwdoos PlanoFix E rond met diameter 126 mm, afdekframe PlanoCover met diameter 172 mm en montagemateriaal;

Fabricaat: thebenHTS

Type: PlanoSet RR E..

Bestelnr.:	907 0 740 (PlanoSet RR EWH, wit, vergelijkbaar met RAL 9010)

907 0 741 (PlanoSet RR EBK, zwart, vergelijkbaar met RAL 9005)

907 0 742 (PlanoSet RR ESR, zilver, vergelijkbaar met RAL 9006)

Eenheid: ST

### Toebehoren:

### PlanoFix E rond

Ronde inbouwdoos met diameter 126 mm;

Bestelnr.: 907 0 752

### PlanoCover E..

Afdekframe

Bestelnr.: 907 0 744 (PlanoCover EWH 142 x 142, wit, vergelijkbaar met RAL 9010)

907 0 745 (PlanoCover EBK 142 x 142, zwart, vergelijkbaar met RAL 9005)

907 0 746 (PlanoCover ESR 142 x 142, zilver, vergelijkbaar met RAL 9006)

907 0 748 (PlanoCover EWH Ø172, wit, vergelijkbaar met RAL 9010)

907 0 749 (PlanoCover EBK Ø172, zwart, vergelijkbaar met RAL 9005)

907 0 750 (PlanoCover ESR Ø172, zilver, vergelijkbaar met RAL 9006)