EIB/KNX-thermostaat voor Fan-Coil-constante regeling voor 2- of 4 leidingsystemen (RAM 713 FC EIB/KNX)

EIB/KNX-thermostaat voor Fan-Coil-actoren; montagebehuizing 84x80x27 mm; kleur wit; constante of 2-punts individuele ruimteregelaar met geïntegreerde buskoppeling; instelbereik 10-28°C;

gebruiksmogelijkheden: Fan Coil; verwarmen en koelen met Fan Coil. Handschakelaar voor het selecteren van de ventilatorstanden uit/stand 1/stand 2/stand 3/automatisch. Drie binaire ingangen voor conventionele toetsen voor de functies: schakelen, dimmen, jaloezie. Ingangen kunnen naar keuze ook worden gebruikt voor een externe temperatuursensor, raamcontact of aanwezigheidsmelder.

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

Fabricaat: Theben

Type: RAM 713 FC EIB/KNX

Bestelnr.: 7139202

Eenheid: ST

Accessoires:

Externe temperatuursensor

Bestelnr.: 907 0 321