KNX-schakelactor 8-voudig, basisapparaat (RMG 8 S KNX)

EIB/KNX-schakelactor met relaisuitgangen voor 8 schakelkanalen; uit te breiden met RME 8 S tot maximaal 24 kanalen of met andere MIX-uitbreidingsapparaten; serie-inbouwhuis breedte 72 mm; apparaat en busmodule KNX kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen. LED-schakelstandweergave voor elk kanaal; handschakelaar met statusweergave (ook zonder busspanning); verbindingen, contactsoort (verbreekcontact/maakcontact) en deelname aan centrale opdrachten, zoals continu-aan, continu-uit, centraal schakelen en scène opslaan/oproepen; schakelfuncties: aan/uit, impuls, aan/uit-vertraging, trapverlichting met voorwaarschuwing conform DIN 18015-2; logische verbindingen: blokkeren, EN, vrijgeven, OF. Terugmeldobject voor elk kanaal; centrale objecten met en zonder prioriteit; scènes oproepen en opslaan (object); scèneobject voor elk kanaal; 16 A/250 V~ cos phi = 1.

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

...

Fabricaat: Theben

Type: RMG 8 S KNX

Bestelnr.: 4930220

Eenheid: ST