EIB/KNX-tijdzender kwarts/radiografisch gestuurd (ZS 600 DCF EIB/KNX)

Tijdzender kwarts/radiogestuurd, serie-inbouwhuis 35 mm breedte, zendt tijd en datum naar de bus, synchroniseert bijv. nevenklokken, voedingsspanning voor optionele DCF77-antenne geïntegreerd, datum en uurtijd vooraf ingesteld (MET resp. METZ), automatische omschakeling zomer-/wintertijd (omschakelregel instelbaar)

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

...

Fabricaat: Theben

Type: ZS 600 DCF EIB/KNX

Bestelnr.: 6009200

Eenheid: ST