KNX-weerstation, wind, regen, lichtsterkte, temperatuur, geïntegreerde GPS-ontvanger (Meteodata 140 S 24V GPS KNX)
	
Combisensor/weerstation, voor het bepalen van wind, regen, lichtsterkte en temperatuur, geïntegreerde GPS-ontvanger, automatische berekening van elevatie en azimut, regensensor met verwarming, voor de volautomatische regeling van jaloezieën en zonwering met automatisch volgen van de zonnestand, bepaling en beoordeling direct in het apparaat, zonwering voor maximaal 8 gevels door 3 geïntegreerde lichtsterktesensoren, 4 extra drempelwaardekanalen voor de verbinding van externe KNX-sensoren, 6 logische kanalen, weergave van de weergegevens bijv. met mulitfunctioneel display VARIA 826 KNX, bedrijfsspanning 15-34 V DC

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen


Fabricaat: Theben

Type: Meteodata 140 S 24V GPS KNX
Bestelnr.: 1409204

Eenheid: ST



Accessoires:

Netadapter 24 V DC
Bestelnr. 9079330

Mastbevestiging voor diameter 60-80 mm
Bestelnr. 907380
