KNX-weerstation, wind, lichtsterkte, temperatuur (Meteodata 140 basic KNX)

Combisensor/weerstation voor het bepalen van wind, lichtsterkte en temperatuur, voor de volautomatische regeling van jaloezieën en zonwering met automatisch volgen van de zonnestand, bepaling en beoordeling direct in het apparaat, zonwering voor maximaal 3 gevels door 3 geïntegreerde lichtsterktesensoren, 4 extra drempelwaardekanalen voor de verbinding van externe KNX-sensoren, 6 logische kanalen, weergave van de weergegevens bijv. met mulitfunctioneel display VARIA 826 KNX, geen bedrijfsspanning nodig

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen


Fabricaat: Theben

Type: Meteodata 140 basic KNX
Bestelnr.: 1409205

Eenheid: ST



Accessoires:

Mastbevestiging voor diameter 60-80 mm
Bestelnr. 907380
