KNX-weerstation, wind, regen, lichtsterkte, temperatuur (Meteodata 140 S 24V KNX)

Combisensor/weerstation voor het bepalen van wind, regen, lichtsterkte en temperatuur, regensensor met verwarming, voor de volautomatische regeling van jaloezieën en zonwering met automatisch volgen van de zonnestand, bepaling en beoordeling direct in het apparaat, zonwering voor maximaal 8 gevels door 3 geïntegreerde lichtsterktesensoren, 4 extra drempelwaardekanalen voor de verbinding van externe KNX-sensoren, 6 logische kanalen, weergave van de weergegevens bijv. met mulitfunctioneel display VARIA 826 KNX, bedrijfsspanning 15-34 V DC

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

Fabricaat: Theben

Type: Meteodata 140 S 24V KNX

Bestelnr.: 1409201

Eenheid: ST

Accessoires:

Netadapter 24 V DC

Bestelnr. 9079330

Mastbevestiging voor diameter 60-80 mm

Bestelnr. 907380