IP-router KNX (IP-router KNX)

Router/interface/lijnkoppeling IP en KNX; verbindt de KNX-bus met een ethernet-netwerk; via het netwerk kunnen KNX-telegrammen naar andere apparaten worden gestuurd of door deze apparaten worden ontvangen; complete filtertabel voor alle hoofdgroepen (0...31); weergave van spanningsuitvallen op de bus (KNX-IP-service); Unicast: maximaal 10 apparaten kunnen via Unicast communiceren; tunneling: er zijn 5 tunnelingservers beschikbaar (visualisering, app...); firmware-update mogelijk (Theben IP Tool Software); voedingsspanning: 12-30 V DC/PoE - IEEE 802.3af klasse 1; serie-inbouwhuis 2 TE

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

...

Fabricaat: Theben

Type: IP-router KNX

Bestelnr.: 9070980

Eenheid: ST